## 一般地区
景 観 形 成 基 準 チ ェ ッ ク シ ー ト
○ 建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更
項目 | 一 般 地 区
| 景 観 形 成 基 準 |  |  | 配 慮 内 容
①高さ | □ | ⅰ） | 建築物の高さは、原則として15 メートル以下とすること。但し、本町の景観形成に関する方針に則している場合においてはその限りではない。
| □ | ⅱ） | 背景となるムイ（森）の稜線を超えないこと。
| □ | ⅲ） | フクギ屋敷林等の樹木が周辺にある場合は、その高さを超えないこと。
| □ | ⅳ） | 周辺の主要な眺望点からの眺め（景色）に著しく影響を及ぼさない高さであること。
| □ | ⅴ） | 周辺が低層の住宅地である場合は、まちなみ（スカイラインの連続性）を考慮した高さとすること。
| □ | ⅵ） | 周辺にランドマークとなるような建造物や大木がある場合は、その高さを超えないこと。
②配置 | □ | ⅰ） | 建築物の壁面は道路境界や敷地境界からはできる限り後退し、ゆとりと潤いのある空間の創出に配慮すること。
| □ | ⅱ） | 周辺に御嶽等の歴史・文化的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置とすること。
| □ | ⅲ） | 海岸付近に建築する場合は、著しく海への眺望を妨げない配置、規模とすること。
| □ | ⅳ） | 現に良好な景観が形成されている地域に近接する場合、または良好な景観を形成する必要がある地域は、隣地や周辺との連続性に配慮した高さ及び配置とすること。
③形態意匠 | □ | ⅰ） | 伝統的な集落地域においては、周辺と調和する勾配屋根とする等配慮すること。
| □ | ⅱ） | 現に良好な景観が形成されている地域に近接する場合、または良好な景観を形成する必要がある地域は、隣地や周辺との連続性に配慮した形態及び意匠とすること。
| □ | ⅲ） | 本町の特徴的な起伏のある地形に配慮するよう工夫すること。
| □ | ⅳ） | 建築物が大規模になる場合は、分棟、分節、雁行等によりボリューム感を軽減し、周辺景観と調和した建築スケールとするよう努めること。
項目 | 一 般 地 区
| 景 観 形 成 基 準 |  |  | 配 慮 内 容
④色彩 | 〈屋根の色彩〉
| □ | ⅰ） | 極端な高彩度、低明度を避けること。
〈外壁面の色彩〉
| □ | ⅰ） | 原色系の派手な色は使用せず、落ち着いた色彩（マンセル値：明度8以上、彩度2以下）とすること。
| □ | ⅱ） | 背景となるムイ（森）の緑や海の青や農地の色彩との調和に配慮すること。
⑤素材 | □ | ⅰ） | 素材は、周辺の景観との調和に配慮したものとすること。
| □ | ⅱ） | できる限り、本町又は本県の景観特性を特徴づける地場産材を活用すること。
| □ | ⅲ） | できる限り耐久性に優れ、時間とともに景観に溶け込む素材を使用すること。
⑥敷地の緑化 | □ | ⅰ） | 敷地内の緑化に努め、その緑が周辺からも眺められるよう工夫すること。
| □ | ⅱ） | フクギ屋敷林等の良好で伝統的な景観が残された地域においては、周辺との調和を図るよう同様の樹木を植栽するよう努めること。
| □ | ⅲ） | 景観資源となる既存の緑地、フクギ等を保全・活用すること。
| □ | ⅳ） | 大規模な駐車場を設ける場合は、可能な限り緑化に努め、緑陰を多く形成すること。また、生垣や中高木で周囲を緑化し、道路から駐車中の自動車が見えにくい構造とすること。
⑦垣・柵 | □ | ⅰ） | 可能な限り生垣又は石垣とし、ブロック塀等の人工物を用いる場合は、１メートル以下に高さを抑え敷地内の緑が周辺に潤いを与えるよう工夫すること。
| □ | ⅱ） | 良好な景観を形成している既存のフクギ等の屋敷林及び石垣は、保全・活用すること。
⑧その他 | □ | ⅰ） | 外壁又は屋上に設ける設備は、パラペットやルーバー等で覆い、露出させず目立たないよう配慮すること。やむを得ず露出する場合は、公共空間から見えにくい位置に設置するよう努めること。

## 記念公園周辺地区
景 観 形 成 基 準 チ ェ ッ ク シ ー ト
○ 建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更
項目 | 記 念 公 園 周 辺 地 区
| 景 観 形 成 基 準 |  |  | 配 慮 内 容
①高さ | □ | ⅰ） | 地形的特徴と周辺の景観に調和した高さとすること。
| □ | ⅱ） | 自然景観の美しさや調和を損なわない高さとすること。
| □ | ⅲ） | 背景となるムイ（森）の稜線を超えないこと。
| □ | ⅳ） | 周辺の主要な眺望点からの眺め（景色）に著しく影響を及ぼさない高さであること。
| □ | ⅴ） | 周辺が低層の住宅地である場合は、まちなみ（スカイラインの連続性）を考慮した高さとすること。
②配置 | □ | ⅰ） | 建築物の壁面は県道114号線や敷地境界からはできる限り後退し、ゆとりと潤いのある空間の創出に配慮すること。
| □ | ⅱ） | 周辺に御嶽等の歴史・文化的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置とすること。
| □ | ⅲ） | 海岸付近に建築する場合は、著しく海への眺望を妨げない配置、規模とすること。
| □ | ⅳ） | 現に良好な景観が形成されている地域に近接する場合、または良好な景観を形成する必要がある地域は、隣地や周辺との連続性に配慮した高さ及び配置とすること。
③形態意匠 | □ | ⅰ） | 伝統的な集落地域においては、周辺と調和する勾配屋根とする等配慮すること。
| □ | ⅱ） | 現に良好な景観が形成されている地域に近接する場合、または良好な景観を形成する必要がある地域は、隣地や周辺との連続性に配慮した形態及び意匠とすること。
| □ | ⅲ） | 本町の特徴的な起伏のある地形に配慮するよう工夫すること。
| □ | ⅳ） | 建築物が大規模になる場合は、分棟、分節、雁行等によりボリューム感を軽減し、周辺景観と調和した建築スケールとするよう努めること。
| □ | ⅴ） | 大規模な建築物は、地域のランドマークとして、風格のある、落ち着いた形態として工夫されていること。
| □ | ⅵ） | 国営沖縄記念公園海洋博覧会地区と調和した形態及び意匠とすること。
項目 | 記 念 公 園 周 辺 地 区
| 景 観 形 成 基 準 |  |  | 配 慮 内 容
④色彩 | 〈屋根の色彩〉
| □ | ⅰ） | 極端な高彩度、低明度を避けること。
〈外壁面の色彩〉
| □ | ⅰ） | 落ち着いた色彩（マンセル値：明度８以上、彩度２以下）を基調とすること。
| □ | ⅱ） | 派手な色（彩度10以上）を用いる場合の使用面積は、商業・業務用途、宿泊施設の場合は外壁（各面）の10％以内、住宅用途の場合は5％以内とすること。
| □ | ⅲ） | 背景となるムイ（森）の緑や海の青や農地の色彩との調和に配慮すること。
⑤素材 | □ | ⅰ） | 素材は、周辺の景観との調和に配慮したものとすること。
| □ | ⅱ） | できる限り、本町又は本県の景観特性を特徴づける地場産材を活用すること。
| □ | ⅲ） | できる限り耐久性に優れ、時間とともに景観に溶け込む素材を使用すること。
⑥敷地の緑化 | □ | ⅰ） | 敷地内の緑化に努め、その緑が周辺からも眺められるよう工夫すること。但し、建築物の高さが15メートルを超えるものは、敷地面積の30％以上を緑化すること。
| □ | ⅱ） | 景観資源となる既存の緑地、フクギ等を保全・活用すること。
| □ | ⅲ） | 大規模な駐車場を設ける場合は、可能な限り緑化に努め、緑陰を多く形成すること。また、生垣や中高木で周囲を緑化し、道路から自動車が見えにくい構造とすること。
| □ | ⅳ） | 県道114号線接道部の50％以上は生垣や植栽等、緑化に努めること。
| □ | ⅴ） | 植栽樹種は、海岸からの潮風を考慮する等、地域の風環境に合ったものを選定すること。
| □ | ⅵ） | ホテル・沿道サービス施設等は、十分な空地が確保され、かつ安らぎや憩いの場として、積極的に緑化に努めること。
⑦垣・柵 | □ | ⅰ） | 可能な限り生垣又は石垣とし、ブロック塀等の人工物を用いる場合は、１メートル以下に高さを抑え敷地内の緑が周辺に潤いを与えるよう工夫すること。
| □ | ⅱ） | 良好な景観を形成している既存のフクギ等の屋敷林及び石垣は、保全・活用すること。
項目 | 記 念 公 園 周 辺 地 区
| 景 観 形 成 基 準 |  |  | 配 慮 内 容
⑧その他 | □ | ⅰ） | 外壁又は屋上に設ける設備は、パラペットやルーバー等で覆い、露出させず目立たないよう配慮すること。やむを得ず露出する場合は、公共空間から見えにくい位置に設置するよう努めること。
| □ | ⅱ） | 設備の色は外壁の色と同一色又は同系色にする等、目立たないようにすること。
| □ | ⅲ） | 夜間の屋外照明は、過剰な光が散乱しないようにし、周辺の状況に応じて照明方法等を工夫すること。

## 備瀬地区
景 観 形 成 基 準 チ ェ ッ ク シ ー ト
○ 建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更
項目 | 備 瀬 地 区
| 景 観 形 成 基 準 |  |  | 配 慮 内 容
①高さ | □ | ⅰ） | 建築物の高さは、原則として軒の高さ7メートル以下とすること。但し、本町の景観形成に関する方針に則している場合においてはその限りではない。
| □ | ⅱ） | フクギ屋敷林等の樹木が周辺にある場合は、その高さを超えないこと。
| □ | ⅲ） | 周辺の主要な眺望点からの眺め（景色）に著しく影響を及ぼさない高さであること。
| □ | ⅳ） | 周辺の家並みやフクギ並木を考慮した高さとすること。
| □ | ⅴ） | 周辺にランドマークとなるような建造物や大木がある場合は、その高さを超えないこと。
②配置 | □ | ⅰ） | 建築物の壁面は道路境界及び敷地境界からはできる限り後退し、ゆとりと潤いのある空間の創出に配慮すること。
| □ | ⅱ） | 周辺に御嶽等の歴史・文化的景観要素がある場合は、それらに十分に配慮した配置とすること。
| □ | ⅲ） | 海岸付近に建築する場合は、著しく海への眺望を妨げない配置、規模とすること。
| □ | ⅳ） | 現に良好な景観が形成されている地域に近接する場合、または良好な景観を形成する必要がある地域は、隣地や周辺との連続性に配慮した高さ及び配置とすること。
③形態意匠 | □ | ⅰ） | 既存のフクギ並木等の緑が形成する景観と調和するよう、できる限り勾配屋根とすること。
| □ | ⅱ） | 建築物が大規模になる場合は、分棟、分節、雁行等によりボリューム感を軽減し、周辺景観と調和した建築スケールとするよう努めること。
④色彩 | 〈屋根の色彩〉
| □ | ⅰ） | 極端な高彩度、低明度を避け、フクギ並木等の緑と調和した色彩とすること。
〈外壁面の色彩〉
| □ | ⅰ） | 原色系の派手な色は使用せず、落ち着いた色彩（マンセル値：明度8以上、彩度2以下）とすること。
| □ | ⅱ） | フクギ並木等の緑と調和する色彩とすること。
項目 | 備 瀬 地 区
| 景 観 形 成 基 準 |  |  | 配 慮 内 容
⑤素材 | □ | ⅰ） | 素材は、周辺の景観との調和に配慮したものとすること。
| □ | ⅱ） | できる限り、本町又は本県の景観特性を特徴づける地場産材を活用すること。
| □ | ⅲ） | できる限り耐久性に優れ、時間とともに景観に溶け込む素材を使用すること。
⑥敷地の緑化 | □ | ⅰ） | 建築物を新築・建替えする際、その敷地内に良好な樹木がある場合は、伐採しないこと。やむを得ずフクギを伐採した場合には、それに代わるフクギを植えること。
| □ | ⅱ） | 枯れたフクギや倒壊したフクギは伐採し、それに代わるフクギを植えるものとする。
⑦垣・柵 | □ | ⅰ） | 良好な景観を形成している既存のフクギ等の屋敷林及び石垣は、保全・活用すること。
| □ | ⅱ） | 新たに垣を設ける場合は、できる限りフクギ等の生垣とすること。